У Т В Е Р Ж Д Е Н О Постановлением главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 19 апреля 2012 года № 34

Организация сбора и вывоза энергосберегающих

ртутьсодержащих ламп.

- Общие положения

1.1 Введение

Соблюдение правил утилизации сберегающих ламп – это забота безопасности и здоровье окружающих. Кроме того, это способствует сохранению природных ресурсов. Получение ртути, стекла и алюминия из отходов требует гораздо меньших затрат энергии, воды и воздуха, чем их производство из исходного материального сырья.

Ртуть широко используется при изготовлении ламп дневного света, которые повсеместно используются на производстве и в быту.  Содержащаяся в люминесцентных лампах ртуть при их бое является потенциальным источником загрязнений. Ртутные лампы относятся к отходам первого класса опасности.

Утилизация энергосберегающих ламп – актуальная проблема для офисов, учреждений, предприятий и других объектов, где лампы используются в большом количестве. В этом случае заключается договор со специализированными организациями, занимающимися приемом и утилизацией энергосберегающих ламп. Список пунктов приема перегоревших люминесцентных ламп, действующих в разных городах России, размещен на сайте экологической организации Гринпис.

Важными условиями при замене и накоплении ртутьсодержащих ламп являются строгий учет и предотвращение свободного доступа посторонних лиц к отработанным лампам.

1.2. Основные понятия

Отработанные ртутьсодержащие лампы – ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные их эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента.

Использование отработанных ртутьсодержащих ламп – применение отработанных ртутьсодержащих ламп для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или получения энергии.

Потребители ртутьсодержащих ламп – юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I – IV класса и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I – IV класса опасности.

- Организация сбора люминесцентных ламп

Порядок сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп

1. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.

2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.

3. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать специальную тару.

5. Администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение организует сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора.

6. Сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют специализированные организации на основании заключенных договоров.

Контейнер КРЛ для сбора, накопления и хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп предназначен для накопления транспортной партии отработанных ламп на предприятиях перед отправкой на утилизацию (демеркуризацию). Контейнер изготовлен из металла толщиной 1,5мм, снабжён необходимой маркировкой в соответствии с природоохранным и иным законодательством.

Контейнер обеспечивает главные требования законодательства при накоплении ламп:

- сохранность герметичной колбы с момента образования до момента передачи на демеркуризацию (утилизацию).

(Специальная тара для сбора, накопления и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп, боя ламп и ртутьсодержащих отходов, 0.99х0.47)

Утилизация ртутных (люминесцентных) ламп – очень ответственный момент в деятельности практически каждой организации. Разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве десятой части грамма, делает опасным для вдыхания воздух в помещении объёмом 4-5 тысяч кубометров.

Все организации, у которых имеются в эксплуатации энергосберегающие лампы, обязаны сдавать эти лампы в неповрежденном виде в специализированные организации. При этом потребители ламп обязаны накапливать такие лампы отдельно от бытового мусора. В каждой организации должны быть комплекты по демеркуризации в случае, если разобьется одна лампа. Если разбилось несколько лампочек, нужно вызывать МЧС. Если в быту разбилась даже одна лампочка, то нужно покинуть помещение и вызвать МЧС.