АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

Волховский муниципальный район

Ленинградская область

деревня Вындин Остров

ул. Школьная, д.1 а

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «02 »   октября   2012 года  № 99

- Об   обеспечении    пожарной      безопасности на территории муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской  Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и в целях укрепления пожарной безопасности в жилищном фонде, учреждениях и на объектах различных форм собственности на территории МО Вындиноостровское сельское поселение администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение постановляЕТ:

1. Утвердить Положение об обязательном обучении мерам пожарной безопасности неработающего населения, служащих, работников предприятий, организаций, учреждений и обучающихся в образовательных учреждениях на территории МО Вындиноостровское сельское поселение (приложение № 1).

2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам  (приложение № 2).

3. Утвердить Типовое положение об организации общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в границах МО Вындиноостровское сельское поселение  (приложение № 3).

4. Утвердить Типовое положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории МО Вындиноостровское сельское поселение  (приложение № 4).

5.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Провинция» и размещению на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.

6. Постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 23 января 2007 года № 3 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение считать недействительным.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                       М.Тимофеева

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение

№ 99 от «02 »  октября 2012  г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об обязательном обучении мерам пожарной безопасности неработающего населения, служащих, работников предприятий, организаций, учреждений и обучающихся в образовательных учреждениях на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности.

2. Настоящее Положение распространяется на организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, детские дошкольные и  общеобразовательные  учреждения.

3. Противопожарная подготовка неработающего населения, служащих, работников предприятий, организаций, учреждений и обучающихся в образовательных учреждениях на территории МО Вындиноостровское сельское поселение проводится в целях обучения основам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае возникновения пожара.

4. Обучение по программам пожарно-технического минимума обязаны пройти следующие категории граждан:

руководители предприятий и организаций, а также лица, ответственные за противопожарное состояние объектов с массовым пребыванием людей (50 и более человек);

руководители детских выездных учреждений;

председатели пожарно-технических комиссий;

начальники и члены добровольных пожарных дружин предприятий, организаций;

внештатные инструкторы пожарной охраны;

председатели советов первичных организаций добровольных пожарных обществ;

лица, выполняющие сварочные и другие огневые работы;

мотористы пожарных мотопомп и пожарных автомобилей детских оздоровительных, спортивных учреждений и учреждений туризма различного профиля;

лица, обучающие население мерам пожарной безопасности.

5. Право на проведение обучения по программам пожарно-технического минимума с выдачей удостоверений установленного образца предоставляется юридическим и физическим лицам, имеющим лицензию на указанный вид деятельности, по специально разработанным и согласованным в установленном порядке программам.

6. При составлении программ пожарно-технического минимума должны учитываться требования плана-графика согласно приложению к настоящему Положению.

7. В соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации на каждом объекте должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в зависимости от специфики производства (взрывоопасные и пожароопасные участки имеют дополнительные инструкции) и назначены лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа.

8. Допуск к работе на объекте осуществляется после прохождения работником противопожарного инструктажа с отметкой в соответствующем журнале. При изменении специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарного режима.

9. При проведении противопожарного инструктажа ответственное лицо обязано знакомить работников с основными правилами пожаробезопасного поведения.

10. На предприятиях, имеющих кабинеты (уголки) по технике безопасности, противопожарный инструктаж осуществляется в этих помещениях. При этом помещение должно быть обеспечено наглядно-изобразительными противопожарными пособиями (плакатами), правилами пожарной безопасности, инструкциями и материалами по предупреждению пожаров в быту.

11. Общий противопожарный инструктаж работников предприятия ежегодно проводит лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа.

12. На предприятиях, имеющих отдельные пожароопасные участки, дополнительные занятия проводятся только с определенными категориями работников (рабочие покрасочных участков, деревообрабатывающих цехов, работники складов и других пожароопасных участков).

13. Противопожарный инструктаж неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, лица преклонного возраста) осуществляется ежегодно лицами, назначенными руководителем жилищно-эксплуатационной организации,  главой администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, по специальной инструкции под роспись.

14. При заключении договора социального найма жилого помещения наниматель обязан провести противопожарный инструктаж ответственного квартиросъемщика.

Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать проживающих с ним жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности.

- Приложение

к положению №1

ПЛАН-ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММАМ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

| N п/п | Категория обучаемых | Количество учебных часов | Периодичность занятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности предприятий, организаций и учреждений | 7 | один раз в три года |
| 2 | Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании | 7 | один раз в три года |
| 3 | Начальники добровольных пожарных дружин предприятий, организаций и учреждений | 35 | один раз в три года |
| 4 | Председатели пожарно-технических комиссий предприятий, организаций и учреждений | 14 | один раз в три года |
| 5 | Внештатные инструкторы пожарной охраны | 7 | один раз в три года |
| 7 | Председатели советов первичных организаций добровольного пожарного общества | 7 | один раз в три года |
| 8 | Рабочие, выполняющие сварочные и другие огневые работы | 7 | ежегодно |
| 9 | Члены добровольных пожарных дружин | 24 | один раз в три года |
| 10 | Лица, обучающие население мерам пожарной безопасности по месту жительства | 6 | ежегодно |

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение

№ «02 »  октября 2012 г.  № 99

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ

| N п/п | Наименование зданий и помещений | Защи- щаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огне- туши- тель | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | здание | 1 | - | 1 <*> | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | здание | 1 <*> | - | 1 <*> | - |
| 3 | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | - | - | - |
| 4 | Сараи, бани, хозяйст- венные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | группа построек | - | 1 | 1 | 1,1 |

-------------------------------

<*> Устанавливаются в период проживания (в летнее время).

Примечания:

1. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

2. Огнетушители устанавливаются в зависимости от типа емкости не менее пяти литров (килограммов).

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение

№ 99   от   02   октября 2012 г.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об организации общественного и муниципального контроля

за соблюдением требований пожарной безопасности

в муниципальном образовании  Вындиноостровское сельское поселение

1. Настоящее Типовое положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, в целях реализации в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение первичных мер пожарной безопасности и регулирует вопросы организации работы по осуществлению общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

2. Для целей настоящего Типового положения используются следующие понятия:

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров;

государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;

нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и(или) тушению пожаров;

общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем осуществления гражданами контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах;

муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем осуществления администрацией муниципального образования контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах.

3. Общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности является формой участия граждан в добровольной пожарной охране. Гражданин, участвующий в проведении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, является добровольным пожарным.

4. Общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в МО Вындиноостровское сельское поселение осуществляется в порядке проведения гражданами социально значимых работ, устанавливаемых администрацией МО Вындиноостровское сельское поселение.

5. Гражданами, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, могут являться жители МО Вындиноостровское сельское поселение, обладающие избирательным правом, разделяющие цели и задачи, определенные настоящим Типовым положением, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи.

Общественный контроль не могут осуществлять граждане, имеющие судимость, состоящие на учете в медицинских учреждениях по поводу психического заболевания, наркомании или алкоголизма, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, систематически нарушающие общественный порядок и отрицательно характеризующиеся по месту жительства, работы и учебы.

6. Работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности проводятся гражданами на добровольной основе по договоренности с администрацией муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не чаще одного раза в три месяца. Продолжительность работ не может составлять более четырех часов подряд.

7. Для осуществления муниципального и общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности из числа работников администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение назначается лицо, ответственное за организацию такой работы.

8. Работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности включают в себя:

контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в МО Вындиноостровское сельское поселение и на объектах муниципальной собственности;

подготовку от имени главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение предложений гражданам, проживающим в МО Вындиноостровское сельское поселение, руководителям объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иным должностным лицам об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

подготовку предложений в адрес главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение о передаче материалов по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальный орган государственного пожарного надзора;

подготовку своевременной информации главе администрации МО Вындиноостровское сельское поселение о необходимости введения на территории  МО Вындиноостровское сельское поселение особого противопожарного режима и разработку мер пожарной безопасности на особый период, а также контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, установленных на особый период;

подготовку предложений главе администрации МО Вындиноостровское сельское поселение по реализации мер пожарной безопасности в границах  МО Вындиноостровское сельское поселение;

проведение противопожарной пропаганды в МО Вындиноостровское сельское поселение путем проведения бесед с населением о мерах пожарной безопасности, выступлений на собраниях граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности;

доведение до населения решений администрации МО Вындиноостровское сельское поселение, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности.

9. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности проводятся на основании планов-заданий, выдаваемых администрацией МО Вындиноостровское сельское поселение, с предоставлением отчета о проделанной работе, а также по мере необходимости, при обращении граждан, проживающих в  МО Вындиноостровское сельское поселение, либо при выявлении на территории  нарушений требований пожарной безопасности.

10. За гражданином, осуществляющим общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, по согласованию с ним, закрепляются конкретные улицы (дома) МО Вындиноостровское сельское поселение.

11. Нормативная литература, необходимая для осуществления общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, приобретается за счет средств администрации МО Вындиноостровское сельское поселение.

12. Обучение лица, назначенного ответственным за осуществление муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности из числа работников администрации МО Вындиноостровское сельское поселение, проводится за счет средств бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение в специализированных организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности, по программам пожарно-технического минимума для лиц, ответственных за пожарную безопасность, и лиц, обучающих население мерам пожарной безопасности.

13. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, проводится в администрации МО Вындиноостровское сельское поселение лицом, назначенным ответственным за проведение муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

14. Муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности включает в себя:

контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в МО Вындиноостровское сельское поселение и на объектах муниципальной собственности;

организацию деятельности граждан по противопожарной профилактике путем организации общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

рассмотрение информации о нарушениях требований пожарной безопасности, подготовленной по результатам проведения общественного контроля;

принятие решений о передаче материалов, составленных по фактам нарушений требований пожарной безопасности, в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер;

подготовку от имени главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение гражданам, руководителям объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иным должностным лицам предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

разработку мер пожарной безопасности для МО Вындиноостровское сельское поселение и утверждение их главой администрации МО Вындиноостровское сельское поселение;

подготовку своевременной информации главе администрации МО Вындиноостровское сельское поселение о необходимости введения на территории МО Вындиноостровское сельское поселение особого противопожарного режима и разработку мер пожарной безопасности на особый период, контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, установленных на особый период;

подготовку главе администрации МО Вындиноостровское сельское поселение предложений по реализации мер пожарной безопасности в границах МО Вындиноостровское сельское поселение;

проведение противопожарной пропаганды путем бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на сходах граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности;

доведение до населения решений администрации МО Вындиноостровское сельское поселение, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности.

15. При подготовке информации о фактах нарушения требований пожарной безопасности, направляемой в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер, к информации должны прилагаться:

копии ранее направленных предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц;

копии решений администрации МО Вындиноостровское сельское поселение, сходов жителей, совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение по вопросам нарушения требований пожарной безопасности;

акт, составленный по фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности, подписанный гражданином, осуществляющим общественный контроль, и должностным лицом, ответственным за проведение муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

при необходимости - выкопировки из генерального плана и съемок МО Вындиноостровскоее сельское поселение;

другая документация, необходимая для проведения проверки.

16. Предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц вручаются или направляются по почте в форме писем, подписываемых главой администрации МО Вындиноостровское сельское поселение.

17. Предложения в адрес руководителей объектов, не являющихся муниципальной собственностью, направляются в случаях, если допущенные ими нарушения требований пожарной безопасности влияют на пожарную безопасность МО Вындиноостровское сельское поселение в целом или объекта, находящегося в муниципальной собственности.

18. Проведение общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в частных жилых домах и квартирах, находящихся в собственности граждан, осуществляется при согласии собственника на проведение указанного контроля.

19. Не реже одного раза в полугодие на основе информации, получаемой из территориального органа государственного пожарного надзора, органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, а также на основе оперативной информации по вопросам пожарной безопасности лицо, назначенное ответственным за проведение муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, готовит план-задание гражданам, осуществляющим общественный контроль.

20. На основе отчетов о проведении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности лицо, назначенное ответственным за проведение муниципального контроля, не реже одного раза в полугодие:

обобщает данные отчетов о проведении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

подготавливает предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, иных должностных лиц;

подготавливает материалы о нарушениях требований пожарной безопасности для передачи их в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер;

разрабатывает и представляет главе администрации МО Вындиноостровское сельское поселение и совету депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение перечень мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в МО Вындиноостровское сельское поселение;

организует сходы жителей МО Вындиноостровское сельское поселение с наиболее неблагополучной противопожарной обстановкой для решения комплекса вопросов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

проводит иную работу, направленную па решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах МО Вындиноостровское сельское поселение;

готовит информацию в территориальный орган государственного пожарного надзора о результатах проведения на территории МО Вындиноостровское сельское поселение общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

21. Общее руководство деятельностью по осуществлению общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности осуществляется главой администрации МО Вындиноостровское сельское поселение.

22. Гарантии правовой и социальной защиты, а также меры социального и экономического стимулирования граждан, осуществляющих общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности, устанавливаются нормативными правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами администрации МО Вындиноостровское сельское поселение.

Приложение № 4

к постановлению администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение

№ 99 от « 02 »  октября  2012 г.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Типовое положение определяет порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории МО Вындиноостровское сельское поселение.

1.2. Для целей настоящего Типового положения используются следующие понятия:

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;

нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использование других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

- 2. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в сфере пожарной безопасности;

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территории

разработку, утверждение и исполнение бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение в части расходов на пожарную безопасность, закупку пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения программ обеспечения пожарной безопасности на территории МО Вындиноостровское сельское поселение;

установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на территории МО Вындиноостровское сельское поселение, введение особого противопожарного режима, установление на время его действия дополнительных требований пожарной безопасности, согласованных с отделом по ГО и ЧС МО Волховский муниципальный район Ленинградской области;

осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории МО  Вындиноостровское сельское поселение;

муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значения в границах муниципального образования и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний;

определение порядка информирования населения о принятых администрацией МО Вындиноостровское сельское поселение решениях по обеспечению пожарной безопасности;

осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участие населения в борьбе с пожарами;

организацию тушения пожаров в границах МО Вындиноостровское сельское поселение, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработку и утверждение плана привлечения сил и средств для тушения пожаров;

размещение муниципального заказа на обеспечение пожарной безопасности;

организацию проведения муниципального контроля за соответствием муниципального жилищного фонда требованиям пожарной безопасности.

- 3. Организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности

3.1. Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение организует и обеспечивает проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, являющихся одной из форм профилактики пожаров и предупреждения гибели людей на пожарах.

3.2. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства осуществляются через тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы, средства массовой информации, путем выпуска специальной литературы, рекламной продукции, листовок и памяток, через обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, телефонные линии, устную агитацию (доклады, лекции, беседы), средства наглядной агитации (аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии), работу с творческими союзами по пропаганде противопожарных знаний, а также сходы граждан, на которых принимаются решения по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории МО Вындиноостровское сельское поселение.

3.3. Обучение учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников детских дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется через преподавание в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности", тематические и творческие конкурсы, спортивные мероприятия по пожарно-прикладным видам спорта, экскурсии в пожарно-спасательные подразделения с показом техники и открытого урока обеспечения безопасности жизни, организацию тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин, организацию работы в летних оздоровительных лагерях, создание дружин юных пожарных, оформление уголков пожарной безопасности.

3.4. Для организации работы по обучению населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды главой администрации МО Вындиноостровское сельское поселение назначается ответственное должностное лицо, определяется порядок контроля и учета работы, проводимой администрацией муниципального образования, руководителями предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений и детских дошкольных учреждений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

3.5. Должностное лицо администрации МО Вындиноостровское сельское поселение, ответственное за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, ведет необходимую документацию по планированию и учету работы и контролирует ведение документации руководителями объектов, находящихся в муниципальной собственности.

3.6. Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение является основным организатором и исполнителем мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности на территории МО Вындиноостровское сельское поселение.

3.7. В бюджете МО Вындиноостровское сельское поселение  предусматриваются средства на противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности.

3.8. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводятся на постоянной основе и непрерывно.

3.9. Финансирование и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Вындиноостровское сельское поселение является расходным обязательством бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение.